## D_1 建设项目最高投标限价汇总表
建设项目最高投标限价汇总表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 不可竞争费
1 | 徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 | 395424.28 | 0 | 5975.26
合计 |  | 395424.28 | 0 | 5975.26
说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_D_3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 355230.8
1.1 | 其中:定额人工费 | 36132.31 | 0
1.2 | 定额机械费 | 1213.08 | 0
1.3 | 综合费 | 10839.18 | 0
二 | 措施项目费 | 1568.51 | 0
三 | 不可竞争费 | 5975.26 | 0
3.1 | 安全文明施工费 | 5975.26 | 0
3.2 | 环境保护税 |  | 0
四 | 其他项目费 |  | 0
4.1 | 暂列金额 |  | 0
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 | 32649.71 | 0
六 | 工程造价 | 395424.28
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_E_1 分部分项工程量清单计价表-含合计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | R拆除工程 |  |  |  |  | 6439.99 | 2576.92 | 152.81
1 | 390107002001 | 块料面层拆除 | 1.饰面材料种类：原地面砖拆除 | m2 | 49.97 | 14.97 | 748.05 | 535.18
2 | 390103001001 | 砌体拆除 | 1.砌体名称：砖墙体拆除 | m3 | 5.33 | 138.85 | 740.07 | 358.92 | 152.81
3 | 390107003001 | 木地板拆除 | 1.饰面材料种类：原地板 | m2 | 47.80 | 9.45 | 451.71 | 323.13
4 | 390108001001 | 抹灰面拆除 | 1.铲除部位的截面尺寸：原墙面抹灰铲除 | m2 | 48.41 | 16.21 | 784.73 | 562.04
5 | 390110001001 | 铲除油漆、涂料面 | 1.铲除部位的截面尺寸：原墙面油漆面铲除 | m2 | 48.41 | 6.02 | 291.43 | 208.65
6 | 390109002001 | 天棚龙骨及饰面拆除 | 1、拆除部位：天棚龙骨及面层 | m2 | 100.00 | 8.24 | 824 | 589
7 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 | 1、内容：拆除垃圾外运并处理 | 项 | 1 | 2000 | 2000
8 | ZB010100200004 | 全屋清洁 | 1、全屋清洁打扫 | 项 | 1 | 600 | 600
| 2 | D砌筑工程 |  |  |  |  | 5231.61 | 1224.92 | 69.47
9 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.部位：二层砖墙 2.砖品种、规格、强度级：MU15砼标砖 3.砂浆强度级：M5水泥砂浆 | m3 | 6.84 | 678.55 | 4641.28 | 1121.35 | 58.89
10 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土强度等级：C15自拌砼 | m3 | 0.45 | 627.02 | 282.16 | 68.36 | 7.18
11 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ10以内 | t | 0.001 | 6266.89 | 6.27 | 0.87 | 0.11
12 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ10以外 | t | 0.033 | 5710.84 | 188.46 | 24.04 | 1.64
13 | WB010516004001 | 砌体、板缝钢筋加固 | 1、钢筋种类、规格： φ6 | t | 0.020 | 5671.97 | 113.44 | 10.3 | 1.65
| 3 | H门窗工程 |  |  |  |  | 17856.82 | 5820.74 | 102.82
14 | 390801002001 | 木门窗拆卸、修理、安装 | 1.内容：原实木门窗拆卸、脱漆、打磨、硝基漆做旧出新 | 扇 | 21 | 204.96 | 4304.16 | 1816.5
15 | 020509015001 | 直拼屏门 | 1.门类型、样式：白蜡木花格门 2.尺寸：1200*2200 3.备注：木门安装含门锁 | m2 | 2.64 | 1047.56 | 2765.56 | 1113.6 | 32.71
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 020509015002 | 直拼屏门 | 1.门类型、样式：白蜡木花格门 2.尺寸：1100*2200 3.备注：木门安装含门锁 | m2 | 2.42 | 1047.56 | 2535.1 | 1020.8 | 29.98
17 | 020509001001 | 槅扇（长窗） | 1.门类型、样式：白蜡木花格窗 2.尺寸：900*1300 | m2 | 1.17 | 2289.73 | 2678.98 | 1577.72 | 31.55
18 | WB010801003001 | 门扇装饰 | 1.装饰材料品种：门上木装饰面 | m2 | 2.17 | 264.59 | 574.16 | 67.14 | 6.51
19 | 010801005001 | 木门框 | 1.框截面尺寸：30mm宽白蜡木门套 | m | 21.62 | 195.18 | 4219.79 | 187.66 | 1.73
20 | 010801005002 | 木门框 | 1.框截面尺寸：20mm宽白蜡木门套 | m | 4.30 | 181.18 | 779.07 | 37.32 | 0.34
| 4 | L楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 16603.31 | 2194.28 | 135.4
21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥(洒适量清水)素水泥浆结合层一道 2.面层材料品种、规格、颜色：800*400深色大纹理柔光面地砖，美缝剂填缝 | m2 | 48.07 | 144.97 | 6968.71 | 870.07 | 59.61
22 | 011102002001 | 碎石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：白色砂砾 | m2 | 1.90 | 149.38 | 283.82 | 40.68 | 2.36
23 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.面层材料品种、规格、颜色：复合地板 2.基层：界面剂一道，30厚1:3水泥砂浆找平层，水泥自流平，防水一道，20厚地板专用消音垫 | m2 | 43.18 | 159.78 | 6899.3 | 1199.54 | 71.68
24 | ZB001001 | 原木楼梯处理 | 1.内容：原木楼梯油漆打磨出新重新刷漆 | 项 | 1 | 1500 | 1500
25 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1.踢脚线高度：220mm 2.面层材料品种、规格、颜色：实木踢脚线 | m | 12.48 | 76.24 | 951.48 | 83.99 | 1.75
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| 5 | M墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 46665.4 | 6400.15 | 405.14
26 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比：聚合物水泥砂浆喷浆墙面防裂加玻纤网一道 2.面层厚度、砂浆配合比：10厚1:0.2:3水泥砂浆刮底，素水泥膏一道，6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层，防水一道 | m2 | 92.13 | 43.39 | 3997.52 | 1908.93 | 88.44
27 | WB011207002001 | 墙面木（轻钢）龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：竖向40*20镀锌方钢龙骨间距300mm，横向40*20镀锌方钢龙骨间距600mm | m2 | 118.25 | 50.77 | 6003.55 | 730.79 | 48.48
28 | WB011207004001 | 墙面基层 | 1.基层材料种类、规格：12mm厚阻燃基层板 | m2 | 224.89 | 61.05 | 13729.53 | 1322.35 | 123.69
29 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：12mm厚纸面石膏板 | m2 | 118.25 | 27.19 | 3215.22 | 582.97 | 35.48
30 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：9mm厚纸面石膏板 | m2 | 118.25 | 22.68 | 2681.91 | 582.97 | 35.48
31 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 1.面层材料品种、规格、品牌、颜色：15MM厚实木板假梁，白蜡木全哑光硝基漆做色 | m2 | 53.32 | 303.24 | 16168.76 | 1166.64 | 69.32
32 | 020513001001 | 匾额 | 1.外形尺寸、板厚度：1100*300 2.木材种类：实木 3.字体及大小：具体样式甲定 | m2 | 0.33 | 2633.07 | 868.91 | 105.5 | 4.25
| 6 | N天棚工程 |  |  |  |  | 15315.52 | 4091.69 | 107.42
33 | WB011302002001 | 天棚吊筋 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：Ф6吊筋,间距不大于1000mm 2.安装固定方式：明装式 | m2 | 109.52 | 8.96 | 981.3 | 321.99 | 26.28
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
34 | WB011302003001 | 天棚龙骨 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨标准骨架(C60型主龙骨,间距不大于1000mm,C60次龙骨,间距600mm | m2 | 109.52 | 46.85 | 5131.01 | 1450.04 | 27.38
35 | WB011302004002 | 天棚基层 | 1.面层材料种类、规格：12mm厚阻燃基层板 | m2 | 27.54 | 64.35 | 1772.2 | 211.51 | 8.26
36 | WB011302004001 | 天棚 | 1.面层材料种类、规格：9.5厚纸面石膏板 | m2 | 227.49 | 26.81 | 6099.01 | 1608.35 | 45.5
37 | WB011304002002 | 灯盘、角花、灯孔 | 1.灯口材料品种、规格：射灯开孔 | 个 | 57 | 5.16 | 294.12 | 175.56
38 | WB011304002003 | 灯盘、角花、灯孔 | 1.灯口材料品种、规格：嵌入式斗盏灯开孔 | 个 | 12 | 22.5 | 270 | 75.6
39 | WB011304002001 | 灯盘、角花、灯孔 | 1.灯口材料品种、规格：筒灯开孔 | 个 | 8 | 5.16 | 41.28 | 24.64
40 | WB011304003001 | 空调口 | 1.规格：空调口开孔 | 个 | 10 | 72.66 | 726.6 | 224
| 7 | P油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 32363.5 | 2323.5 | 62.99
41 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.腻子种类：墙面打底扫毛满，刮水泥基防水腻子两道,砂纸磨平（ (腻子品牌:汉高百得、圣戈班杰科、马贝)） 2.刮腻子遍数：2遍 | m2 | 224.13 | 10.82 | 2425.09 | 1326.85 | 40.34
42 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：白色艺术涂料 | m2 | 224.13 | 120 | 26895.6
43 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.腻子种类：墙面打底扫毛满，刮水泥基防水腻子两道,砂纸磨平（ (腻子品牌:汉高百得、圣戈班杰科、马贝)） 2.刮腻子遍数：2遍 | m2 | 125.84 | 10.82 | 1361.59 | 744.97 | 22.65
44 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数：天棚白色乳胶漆3遍 | m2 | 125.84 | 13.36 | 1681.22 | 251.68
| 8 | Q其他装饰工程 |  |  |  |  | 111465.69 | 4346.34 | 122.28
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
45 | WB011501001001 | 展柜 | 1.柜名：一层商品区展柜 2.柜体规格：4435*2334*420 3.材料种类、规格：白蜡木面板 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 1 | 18050.38 | 18050.38 | 912.98 | 25.88
46 | WB011501001010 | 展柜 | 1.柜名：一层接待区展柜 2.柜体规格：2252*2340*400 3.材料种类、规格：白蜡木面板 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 1 | 9189.16 | 9189.16 | 464.79 | 13.17
47 | WB011501001011 | 展柜 | 1.柜名：一层接待区茶水台 2.柜体规格：1804*850*530 3.材料种类、规格：灰色岩板台面，白蜡木柜体 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 1 | 4627.98 | 4627.98 | 135.25 | 3.83
48 | WB011501001013 | 展柜 | 1.柜名：一层接待区茶桌 2.柜体规格：2725*850*800 3.材料种类、规格：灰色岩板+原木台面 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 1 | 5676.8 | 5676.8 | 204.29 | 5.79
49 | WB011501001017 | 展柜 | 1.柜名：一层装饰矮柜 2.柜体规格：1088*950*450 3.备注：含五金 | 个 | 2 | 1473.08 | 2946.16 | 182.32 | 5.16
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
50 | WB011501001018 | 展柜 | 1.柜名：二层装饰矮柜 2.柜体规格：1200*950*450 3.备注：含五金 | 个 | 1 | 1624.72 | 1624.72 | 100.55 | 2.85
51 | WB011501001019 | 展柜 | 1.柜名：二层靠墙展柜 2.柜体规格：4420*900*400 3.材料种类、规格：白蜡木面板 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 2 | 5669.42 | 11338.84 | 701.72 | 19.9
52 | WB011501001020 | 展柜 | 1.柜名：二层靠墙展柜 2.柜体规格：3050*900*400 3.材料种类、规格：白蜡木面板 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 2 | 3912.16 | 7824.32 | 484.22 | 13.72
53 | WB011501001021 | 展柜 | 1.柜名：二层靠墙展柜 2.柜体规格：3635*900*400 3.材料种类、规格：白蜡木面板 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 1 | 4662.51 | 4662.51 | 288.55 | 8.18
54 | WB011501001022 | 展柜 | 1.柜名：二层靠墙展柜 2.柜体规格：1810*900*400 3.材料种类、规格：白蜡木面板 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 1 | 2321.63 | 2321.63 | 143.68 | 4.07
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
55 | WB011501001023 | 展柜 | 1.柜名：二层玻璃展柜 2.柜体规格：3220*950*450 3.材料种类、规格：白蜡木面板 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 1 | 5569.74 | 5569.74 | 269.8 | 7.65
56 | WB011501001024 | 展柜 | 1.柜名：二层玻璃展柜 2.柜体规格：3100*950*450 3.材料种类、规格：白蜡木面板 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 1 | 5362.17 | 5362.17 | 259.75 | 7.36
57 | WB011501001025 | 展柜 | 1.柜名：二层玻璃展柜 2.柜体规格：1800*950*600 3.材料种类、规格：白蜡木面板 4.油漆品种、刷漆遍数：全哑光硝基漆做色 5.备注：含灯具及五金 | 个 | 1 | 3567.49 | 3567.49 | 150.82 | 4.28
58 | WB011501001014 | 工作台 | 1.柜名：一层原木工作台 2.柜体规格：4600*840*810 3.材料种类、规格：老榆木工作台 | 个 | 1 | 7100 | 7100
59 | WB011501001015 | 座椅 | 1.柜名：一层原木靠椅 2.材料种类、规格：实木 | 个 | 2 | 1274 | 2548
60 | WB011501001016 | 座椅 | 1.柜名：一层原木茶座 2.材料种类、规格：实木 | 个 | 12 | 796.46 | 9557.52
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
61 | WB011501001026 | 玻璃灯箱 | 1.规格：2790*1750*10 2.材料种类、规格：10mm钢化玻璃 3.备注：含灯具 | 个 | 4 | 2241.25 | 8965
62 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：20*15木线条 | m | 9.80 | 12.96 | 127.01 | 16.46 | 0.1
63 | 011502002002 | 木质装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：30*20木线条 | m | 17.12 | 23.73 | 406.26 | 31.16 | 0.34
| 9 | 强电照明 |  |  |  |  | 30064.98 | 4553.86 | 14.7
64 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：AL 2、规格：箱内元器件详见图纸 | 台 | 1 | 766.52 | 766.52 | 96.32
65 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：ALE 2、规格：箱内元器件详见图纸 | 台 | 1 | 466.52 | 466.52 | 96.32
66 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：SC50 2、配置要求：工程量暂定 | m | 10.00 | 42.34 | 423.4 | 69.2 | 0.9
67 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：SC20 | m | 1.00 | 16.47 | 16.47 | 3.16
68 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：JDG20 | m | 467.12 | 11.96 | 5586.76 | 1074.38
69 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：JDG25 | m | 72.47 | 17.29 | 1253.01 | 238.43
70 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 1467.96 | 4.37 | 6414.99 | 836.74
71 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：WDZN-BYJ-4mm2 | m | 5.00 | 5.76 | 28.8 | 1.95
72 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：WDZ-BYJ-6mm2 | m | 224.16 | 8.02 | 1797.76 | 109.84
73 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：WDZB-YJY-5x16mm2 | m | 12.00 | 94.32 | 1131.84 | 122.04 | 13.8
74 | 030404034005 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、型号：10A 3、备注：正泰、德力西、鸿雁同等及以上品牌 | 个 | 1 | 25.69 | 25.69 | 3.92
75 | 030404034006 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关 2、型号：10A 3、备注：正泰、德力西、鸿雁同等及以上品牌 | 个 | 2 | 37.08 | 74.16 | 7.84
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
76 | 030404034007 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关 2、型号：10A 3、备注：正泰、德力西、鸿雁同等及以上品牌 | 个 | 8 | 49.48 | 395.84 | 31.36
77 | 030404034008 | 照明开关 | 1、名称：四联单控开关 2、型号：10A 3、备注：正泰、德力西、鸿雁同等及以上品牌 | 个 | 1 | 61.32 | 61.32 | 4.9
78 | 030404035004 | 插座 | 1、名称：五孔插座 2、型号：10A 3、备注：正泰、德力西、鸿雁同等及以上品牌 | 个 | 28 | 26.78 | 749.84 | 109.76
79 | 030404035005 | 插座 | 1、名称：五孔地插 2、型号：10A 3、备注：正泰、德力西、鸿雁同等及以上品牌 | 个 | 2 | 138.68 | 277.36 | 7.84
80 | 030404035006 | 插座 | 1、名称：五孔插座（防溅） 2、型号：10A IP54 3、备注：正泰、德力西、鸿雁同等及以上品牌 | 个 | 3 | 29.84 | 89.52 | 11.76
81 | 030412001003 | 普通灯具 | 1、名称：茶桌艺术吊灯 2、规格：详见图纸 3、备注：雷士、欧普、佛山照明同等及以上品牌 | 套 | 1 | 624.37 | 624.37 | 9.1
82 | 030412001005 | 普通灯具 | 1、名称：工作台明装吊灯 2、规格：详见图纸 3、备注：雷士、欧普、佛山照明同等及以上品牌 | 套 | 6 | 321.37 | 1928.22 | 54.6
83 | 030412001004 | 普通灯具 | 1、名称：壁灯 2、规格：3200K 3、备注：雷士、欧普、佛山照明同等及以上品牌 | 套 | 9 | 166.02 | 1494.18 | 81.9
84 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：LED射灯 2、规格：5W 3200K 3、备注：雷士、欧普、佛山照明同等及以上品牌 | 套 | 57 | 34.66 | 1975.62 | 550.62
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
85 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：明装筒灯 2、规格：详见图纸 3、备注：雷士、欧普、佛山照明同等及以上品牌 | 套 | 8 | 44.53 | 356.24 | 80.64
86 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、名称：嵌入式斗盏灯 2、规格：详见图纸 3、备注：雷士、欧普、佛山照明同等及以上品牌 | 套 | 12 | 102.03 | 1224.36 | 173.04
87 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、名称：轨道射灯 2、规格：详见图纸 3、备注：雷士、欧普、佛山照明同等及以上品牌 | 套 | 8 | 53.74 | 429.92 | 31.36
88 | 030412004011 | 滑轨 | 1.名称：轨道滑轨 2.备注：含吊杆等固定 | m | 5.94 | 49.79 | 295.75 | 31.6
89 | 030412004012 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、规格：4000K 3、备注：雷士、欧普、佛山照明同等及以上品牌 | m | 75.13 | 28.97 | 2176.52 | 715.24
| 10 | G通风空调工程 |  |  |  |  | 40000
90 | 030701003002 | 空调器（暂定价） | 1.名称：中央空调（1外机5内机） 2.型号：品牌甲方确定 3.备注：含管道、风口安装等费用。 | 台 | 1 | 40000 | 40000
| 11 | J消防工程 |  |  |  |  | 3138.08 | 433.81
91 | 030412006001 | 安全出口标志灯 | 1、型号：SZB-E151-130-1.5W,带蓄电池,供电时间≥90min | 套 | 2 | 105.65 | 211.3 | 23.8
92 | 030412006002 | 疏散指示灯 | 1、型号：SZB-E151D-100-1.5W,带蓄电池,供电时间≥90min | 套 | 3 | 105.65 | 316.95 | 35.7
93 | 030412006003 | 应急照明双头灯 | 1、型号：8W,带蓄电池,供电时间≥90min | 套 | 6 | 153.2 | 919.2 | 86.52
94 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：SC20 | m | 66.49 | 16.47 | 1095.09 | 210.11
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  |  | 标段: |  | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
95 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：WDZN-BYJ-2*2.5 | m | 136.28 | 4.37 | 595.54 | 77.68
| 12 | 给排水 |  |  |  |  | 1620.83 | 7.98 | 1.56
96 | ZB010100200003 | 水路改造 | 1、茶水台下水路改造 | 项 | 1 | 1000 | 1000
97 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型：6.6L储水式小厨宝 | 个 | 1 | 620.83 | 620.83 | 7.98 | 1.56
| 13 | 弱电 |  |  |  |  | 27888.21 | 1855.23 | 15.87
98 | 030404017004 | 多媒体箱 | 1、名称：多媒体箱 2、规格：箱内元器件详见图纸 | 台 | 1 | 296.52 | 296.52 | 96.32
99 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：JDG15 | m | 85.41 | 9.07 | 774.67 | 187.9
100 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：JDG20 | m | 12.33 | 11.96 | 147.47 | 28.36
101 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：JDG25 | m | 12.71 | 17.29 | 219.76 | 41.82
102 | 030502012004 | 信息插座 | 1、名称：墙身网络插座 | 个 | 4 | 45.55 | 182.2 | 28
103 | 030502012005 | 信息插座 | 1、名称：墙身网络插座 | 个 | 5 | 45.55 | 227.75 | 35
104 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：CAT6UP 6类线 | m | 186.69 | 4.2 | 784.1 | 212.83 | 7.47
105 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：枪机摄像头 | 台 | 7 | 750.82 | 5255.74 | 1225 | 8.4
106 | ZB010101002001 | 流媒体广告机（暂定价） | 1、尺寸：70寸 2、备注：详细规格甲方确认 | 个 | 2 | 10000 | 20000
| 14 | S脚手架工程 |  |  |  |  | 306 | 158 | 16
107 | WB011701009001 | 工具式脚手架 | 1.搭设高度：3.5米以内 2.脚手架材质：钢管 | m2 | 100.00 | 3.06 | 306 | 158 | 16
| 15 | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  |  |  | 270.86 | 144.89 | 6.62
108 | 011702009001 | 过梁 | 1.梁截面形状：木模板 | m2 | 4.94 | 54.83 | 270.86 | 144.89 | 6.62
合 计 | [6 empty] | 355230.8 | 36132.31 | 1213.08
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_G_不可竞争项目清单与计价表-计算基础为数值
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZF-01 | 环境保护费 | 37345.39 | 2.6 | 970.98
2 | ZF-02 | 文明施工费 | 37345.39 | 4.5 | 1680.54
3 | ZF-03 | 安全施工费 | 37345.39 | 3.1 | 1157.71
4 | ZF-04 | 临时设施费 | 37345.39 | 5.8 | 2166.03
5 | ZF-05 | 环境保护税
合计 |  |  |  |  | 5975.26
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_F_措施项目清单与计价表-计算基础为数值
措施项目清单与计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | ZC-01 | 夜间施工增加费 | 37345.39 | 0.5 | 186.73
2 | ZC-02 | 二次搬运费 | 37345.39 | 1.2 | 448.14
3 | ZC-03 | 冬雨季施工增加费 | 37345.39 | 0.7 | 261.42
4 | ZC-04 | 已完工程及设备保护费 | 37345.39 | 0.5 | 186.73
5 | ZC-05 | 工程定位复测费 | 37345.39 | 0.8 | 298.76
6 | ZC-06 | 非夜间施工照明费 | 37345.39 | 0.4 | 149.38
7 | ZC-07 | 临时保护设施费 | 37345.39 | 0.1 | 37.35
8 | ZC-08 | 赶工措施费 | 37345.39
9 | ZC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 1568.51
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_3 专业工程暂估价计价表
专业工程暂估价计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额(元) | 备注
合 计
注：此表“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_4 计日工表
计 日 工 表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编码 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合 价(元)
一 | 人工
1
2
3
4
5
人工费小计
二 | 材料
1
2
3
4
5
材料费小计
三 | 施工机械
1
2
3
4
5
施工机械费小计
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:徽文化展览区（仁和楼剪纸馆）打造项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 | 362774.57 | 9 | 32649.71
合计 |  |  |  |  | 32649.71
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06